Komunikat nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

z dnia 26 lutego 2025r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: wodociągu publicznego Coch zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Coch.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile na podstawie przeprowadzonych badań 
w ramach kontroli urzędowej w wodociągu publicznym Coch, informuje, iż jakość wody 
nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) 
pod względem bakteriologicznym z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych  (kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalet).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody 
ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny  
                                                                                                                       w Pile

mgr Danuta Kmieciak